Протокол № 7

Определяне на изоелектрична точка на белтъци.

І. Теоретична част

В изоелектричния пункт (ИЕП) белтъчните молекули са електронеутрални и загубват хидратационната си обвивка. В такова състояние те агрегират, много лесно се утаяват и лесно се денатурират. Различните белтъци имат ИЕП при различно рН. Повечето природни белтъци имат ИЕП в слабокиселата област на рН, например казеин при рН = 4,6, фибриноген при рН = 5,4 и т.н. Има белтъци с ИЕП в силнокиселата област на рН, например пепсин при рН = 3, а други — в силноалкалната област, например хистоните имат ИЕП при рН=12. В молекулите на киселите белтъци преобладават аминокиселини с киселинни свойства (аспарагинова, глутаминова и други), а в алкалните — аминокиселини с алкални свойства (аргинин, лизин и други).

Определянето на ИЕП може да се демонстрира лесно с разтвор на желатин

или на казеин. Когато белтъчният разтвор съдържа няколко вида белтъци, установеният ИЕП е сума от  ИЕП на всичките белтъци.

ІІ. Практическа част

А/ Необходими материали:  — 0,1 М разтвор па натриев ацетат (CH3COONa), 0.1 М воден разтвор на оцетна киселина (CH3COOH), l N воден разтвор на CH3COOH, 1%-ен воден разтвор на желатин, 96%-ен разтвор на етилов алкохол или 1%-ен воден разтвор на танин

Б/ Ход на анализа:  Шест епруветки се зареждат, както е показано в таблица 1  и се разклащат.

Алкохолът, който се използува като утаител на белтъка, се наслоява   внимателно   по   стените  на   епруветките най-накрая.

Количеството на утайката се отчита след 30 минути. Максималното количество утайка се означава с +++, по-малкото количество — с ++, + ,  а отсъствието на утайка  с—. ИЕП на желатина може да се колебае в пределите на няколко десети в зависимост от вида му и от начина на производството му.

ІІІ. Здравословни и безопасни условия на труд

- Правила за безопасна работа с CH3COOH.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

ІV. Резултати и изводи :

А/Резултати

Таблица 1

| Реактиви в ml | № на епруветката |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 0,1 M CH3COONa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. 0,1 M CH3COOH | 0,12 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | - |
| 3. 1 M CH3COOН | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 4. Дестилирана вода | 1,88 | 1,75 | 1,5 | 1 | - | 1,6 |
| 5. 1% р-р на желатин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. 96% алкохол | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| рН | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,1 |
| Количество утайка |  |  |  |  |  |  |

Б/Изводи:……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………